- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72, Астана+7(7172)727-132, Белгород(4722)40-23-64, Брянск(4832)59-03-52, Владивосток(423)249-28-31, Волгоград(844)278-03-48, Вологда(8172)26-41-59, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Иваново(4932)77-34-06, Ижевск(3412)26-03-58, Казань(843)206-01-48, Калининград(4012)72-03-81, Калуга(4842)92-23-67, Кемерово(3842)65-04-62, Киров(8332)68-02-04, | Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Курск(4712)77-13-04, Липецк(4742)52-20-81, Магнитогорск(3519)55-03-13, Москва(495)268-04-70, Мурманск(8152)59-64-93, НабережныеЧелны(8552)20-53-41, НижнийНовгород(831)429-08-12, Новокузнецк(3843)20-46-81, Новосибирск(383)227-86-73, Орел(4862)44-53-42, Оренбург(3532)37-68-04, Пенза(8412)22-31-16, Пермь(342)205-81-47, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, | Рязань(4912)46-61-64, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Смоленск(4812)29-41-54, Сочи(862)225-72-31, Ставрополь(8652)20-65-13, Тверь(4822)63-31-35, Томск(3822)98-41-53, Тула(4872)74-02-29, Тюмень(3452)66-21-18, Ульяновск(8422)24-23-59, Уфа(347)229-48-12, Челябинск(351)202-03-61, Череповец(8202)49-02-64, Ярославль(4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- |

## Опросный лист для подбора промышленного анализатора воды и водных растворов

| Заказчик | Дата |
| --- | --- |
| Адрес | Тел.: Факс: E-mail: |
| Контактное лицо |  |
| Проект |  |

| Число точек измерения |  | Возможность переключения потоков (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Состав анализируемого потока

(заполняется для каждой точки измерения)

| Характеристика потока (сточные воды, питательная вода котла, технологический раствор и т.д.) |  |
| --- | --- |

| Компоненты |  | Поток № |  |  |  |  | Поток № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрации |  |  |  |  | Концентрации |  |  |  |  |
| № | Название | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание твердого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав анализир. потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должен быть указан детальный  состав измеряемой среды. У тех компонентов, которые необходимо измерять, укажите требуемый диапазон измерений. Если необходимо измерять свойство - электропроводность или рН,  укажите это.

Условия отбора пробы (заполняется для каждой точки пробоотбора)

|  |  | Поток № |  |  | Поток № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура потока, оС |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха в точке пробоотбора |  | Min Max |  |  | Min Max |  |  |
| Давление в точке отбора (абсол. бар) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика коррозионной активности |  | - НЕТ  Активен |  |  | - НЕТ  Активен |  |  |
| Требуются ли специальные материалы |  |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |  |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |  |
| Имеется ли лабораторный анализ, если Да, то какой. |  |  ДА  НЕТ |  |  |  ДА  НЕТ |  |  |
| Место побоотбора |  |  на улице  в неотапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |  |  на улице  в неотапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |  |
| Тип установки |  | в трубопроводе/на байпасе/погружная ячейка |  |  | в трубопроводе/на байпасе/погружная ячейка |  |  |
| Диаметр и материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория места пробоотбора |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка сенсора |  Не требуется |  |  |  Ручная |  |  Автоматическая |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |

## Пробоподготовка

| Установка |  На панели |  В защитном шкафу |  В шкафу с окном |
| --- | --- | --- | --- |
| Обогрев |  не требуется |  электрический |  паром |
| Фильтрация |  требуется |  не требуется |  |
| Дополнительные блоки пробоподготовки |  |  |  |

## Входные и выходные сигналы

| Аналоговый выход 0/4-20мА | Количество выходов________________________ |
| --- | --- |
| Программное обеспечение для контроля с удаленного терминала | Нужно Не нужно |
| Система управления (в случае интеграции) | Нет Да (Укажите тип) |
| Соединение с системой |  MODBUS  PROFIBUS Иное |

## Питание

| Напряжение питания |  |
| --- | --- |

## Установка анализатора

| Класс помещения для анализатора |  |
| --- | --- |
| Класс помещения для пробоподготовки |  |
| Шкаф для анализатора | имеется требуется не требуется |
| Требуемое расстояние от сенсора до вторичного прибора, м |  |

_______________________________________Подпись. Дата.

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: www.sigrist.nt-rt.ru                 ssg@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72, Астана+7(7172)727-132, Белгород(4722)40-23-64, Брянск(4832)59-03-52, Владивосток(423)249-28-31, Волгоград(844)278-03-48, Вологда(8172)26-41-59, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Иваново(4932)77-34-06, Ижевск(3412)26-03-58, Казань(843)206-01-48, Калининград(4012)72-03-81, Калуга(4842)92-23-67, Кемерово(3842)65-04-62, Киров(8332)68-02-04, | Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Курск(4712)77-13-04, Липецк(4742)52-20-81, Магнитогорск(3519)55-03-13, Москва(495)268-04-70, Мурманск(8152)59-64-93, НабережныеЧелны(8552)20-53-41, НижнийНовгород(831)429-08-12, Новокузнецк(3843)20-46-81, Новосибирск(383)227-86-73, Орел(4862)44-53-42, Оренбург(3532)37-68-04, Пенза(8412)22-31-16, Пермь(342)205-81-47, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, | Рязань(4912)46-61-64, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Смоленск(4812)29-41-54, Сочи(862)225-72-31, Ставрополь(8652)20-65-13, Тверь(4822)63-31-35, Томск(3822)98-41-53, Тула(4872)74-02-29, Тюмень(3452)66-21-18, Ульяновск(8422)24-23-59, Уфа(347)229-48-12, Челябинск(351)202-03-61, Череповец(8202)49-02-64, Ярославль(4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- |